## TOP
汚濁負荷量測定結果報告書・記録表 TOPページ
使用方法はこちら
基本情報入力
4～6月 | 7～9月
報告書 | 報告書
記録表(4月) | 記録表(7月)
記録表(5月) | 記録表(8月)
記録表(6月) | 記録表(9月)
10～12月 | 1～3月
報告書 | 報告書
記録表(10月) | 記録表(1月)
記録表(11月) | 記録表(2月)
記録表(12月) | 記録表(3月)

## 使用方法
TOPページへ戻る
汚濁負荷量測定結果報告書・記録表作成用エクセルの使用方法
1.TOPページの見方 |  |  |  | 2.基本情報の入力
|  |  |  | 事業場所在地 | 汚濁負荷量測定対象事業場の所在地、名称を入力します。
事業場名
|  |  |  | 届出者住所 | 届出者の住所（工場等の所在地）、日中に連絡が取れる電話番号、届出者名（○○株式会社 代表取締役 ×× ××、など）を入力します。
連絡先電話番号
届出者名
|  |  |  | 総量規制基準値 | 事業場全体の総量規制基準を入力します。値の端数処理（四捨五入等）は行わないでください。
TOPページへ戻る | ボタンは各ページ内上部にあり、押すとTOPページに戻ることができます。
|  |  |  | 自動計測器使用 | 水質測定で自動計測器を使用している事業場は「○」を、使用していない事業場は「×」を選択します。
|  |  |  | 報告年度 | 対象となる年度の数値を入力します。
3．汚濁負荷量測定結果記録表の作成
水質自動測定器等により得た結果をもとに記録表を入力します。
|  | ①測定年月日 | 測定を実施した年月日を入力します。（入力例：2025/1/1、令和7年1月1日、R7.1.1）
|  | ②測定者 | 測定を実施した担当者名を入力します。
|  | ③場所 | 測定を実施した場所を入力します。（入力例：最終放流、A排水）
|  | ④時刻 | 測定を実施した時刻を入力します。（入力例：10:00、15:00）
|  | ⑤COD濃度 窒素含有量 りん含有量 | 計測されたCOD濃度、窒素含有量及びりん含有量を入力します。 COD濃度と窒素含有量は小数点以下第2位を四捨五入し小数点以下第1位まで、りん含有量は小数点以下第3位を四捨五入し小数点以下第2位まで入力してください。
|  | ⑥排水量 | 特定排出水の実測排水量を入力します。
|  | ⑦汚濁負荷量 | 計測された濃度を排水量で乗じた数値が入ります。 CODと窒素負荷量は小数点以下第2位を四捨五入し小数点以下第1位まで、りん負荷量は小数点以下第3位を四捨五入し小数点以下第2位まで入力されます。 ※⑤と⑥を入力すると、自動計算の結果が反映されます。
|  | ⑧備考 | 補足事項等があれば入力してください。（入力例：COD欠測）
※それぞれ月別の記録表へ入力すると、報告書の様式に自動で反映されます。
（「4．汚濁負荷量測定結果報告書の作成」を参照）
※データ反映の都合上、記録表の入力は一番上の行から詰めて行ってください。
4．汚濁負荷量測定結果報告書の作成
記録表を作成すると測定結果報告書に反映されます。青色のセルは手入力が必要です。
|  | ※事業場番号 | 入力不要です。
|  | ①年月日 | 報告年月日を入力します。
|  | ②事業場所在地、 事業場名、届出者住所、 連絡先電話番号、届出者名 | 「2.基本情報の入力」で入力した事業場情報が反映されます。
|  | ③期間、年月 | 「2.基本情報の入力」で入力した報告年度が反映されます。
|  | ④月間測定日数 (欠測日数) | 「3．汚濁負荷量測定結果記録表の作成」の各測定項目（COD濃度、窒素含有量、りん含有量）のうち、測定日数は入力したセルの数が、欠測日数は空欄のセルの数がそれぞれ反映されます。
|  | ⑤平均総排水量 | 事業場の総排水量の平均値を四捨五入により整数で入力します。排水口が複数ある場合は合計水量を入力してください。総排水量を定期的に測定していない場合は届出水量とし、「届」を付してください。
|  | ⑥平均(最大・最小) 特定排出水量 | その月の特定排出水の実測水量の平均値が平均特定排出水量欄に整数で反映されます。最大特定排出水量、最小特定排出水量欄にはそれぞれの最大値、最小値が整数で反映されます。月1回測定の場合は最大、最小の欄は反映されません。
|  | ⑦(最大日・最小日)平均 COD濃度(窒素・りん含有量) | 測定したCOD濃度（窒素・りん含有量）の平均値が反映されます。
|  | ⑧平均(最大・最小) COD(窒素・りん)負荷量 | その月の各月の負荷量の平均値が反映されます。COD及び窒素は小数点第2位を切り捨て小数点第1位まで、りんは小数点第3位を切り捨て小数点第2位まで反映されます。最大、最小の欄はその月の最大値、最小値が反映されます。月1回測定の場合は最大、最小の欄は反映されません。
|  | ⑨総量規制基準 | 「2.基本情報の入力」で入力した総量規制基準値が反映されます。
|  | ⑩超過日数 | 総量規制基準を超過した日数が反映されます。
|  | ⑪水質自動計測器稼働率 | 稼働時間を総時間で除してください。※自動計測器設置事業場のみ
|  | ⑫年間最大特定排出水量 | 記録表に入力した年度内の最大特定排出水量とその日付が反映されます。
|  | ⑬年間最大 COD(窒素・りん)負荷量 | 記録表に入力した年度内の最大COD（窒素・りん）負荷量とその日付が反映されます。
※見本として4～6月報告分の1枚目の報告書を使用しています。
①
②
③
②
④
⑫
⑬
⑤
⑥
⑦
⑧
⑩
⑪
入力方法（本ページ）を確認する場合はこちらをクリックしてください。
事業場情報や総量規制基準値等を入力する場合はこちらをクリックしてください。（「2.基本情報の入力」を参照）
提出様式の鑑となる負荷量測定結果報告書を作成する場合はこちらをクリックしてください。（「4．汚濁負荷量測定結果報告書の作成」を参照）
記録表を作成する場合は入力したい月をクリックしてください。（「3．汚濁負荷量測定結果記録表の作成」を参照）
⑨

## 基本情報
基本情報入力 |  |  | TOPページへ戻る
事業場情報
事業場所在地 |  |  |  | ○
事業場名 |  |  |  | ×
届出者住所
連絡先電話番号
届出者名
| 総量規制基準値 |  | 自動計測器使用
ＣＯＤ |  | kg／日
窒素 |  | kg／日
りん |  | kg／日
報告年度 | 令和 |  | 年度

## 報告書(4-6月)
報告書（4～6月）のページ
TOPページへ戻る
※事業場番号
汚 濁 負 荷 量 測 定 結 果 報 告 書
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
松戸市長
事業場所在地
事業場名
届出者住所
連絡先電話番号
届出者名
汚濁負荷量の測定等に係る実施細目に基づき、 年 4月 から 年 6月
の結果について、次のとおり報告します。
１ ＣＯＤ
項 目 |  |  |  |  | 年 | 4 | 月 |  |  | 年 | 5 | 月 |  |  | 年 | 6 | 月
月間測定日数(欠測日数)（日） |  |  | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ）
平 均 総 排 水 量（ｍ3／日）
平均特定排出水量（ｍ3／日）
最大 〃 （ｍ3／日）
最小 〃 （ｍ3／日）
平均ＣＯＤ濃度（mg/l）
最大日平均COD濃度（mg/l）
最小 〃 （mg/l）
平均ＣＯＤ負荷量（kg／日）
最大 〃 （kg／日）
最小 〃 （kg／日）
総 量 規 制 基 準（kg／日）
超 過 日 数（日） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率（％） | [5 empty] | ×100 |  |  |  |  | ×100 |  |  |  |  | ×100
|  |  |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％
年間最大特定排出水量（ｍ3／日）
年間最大COD負荷量（kg／日）
２ 窒素含有量
項 目 |  |  |  |  | 年 | 4 | 月 |  |  | 年 | 5 | 月 |  |  | 年 | 6 | 月
月間測定日数(欠測日数)（日） |  |  | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ）
平 均 総 排 水 量（ｍ3／日）
平均特定排出水量（ｍ3／日）
最大 〃 （ｍ3／日）
最小 〃 （ｍ3／日）
平均窒素含有量（mg/l）
最大日平均窒素含有量（mg/l）
最小 〃 （mg/l）
平均窒素負荷量（kg／日）
最大 〃 （kg／日）
最小 〃 （kg／日）
総 量 規 制 基 準（kg／日）
超 過 日 数（日） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率（％） | [5 empty] | ×100 |  |  |  |  | ×100 |  |  |  |  | ×100
|  |  |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％
年間最大窒素負荷量（kg／日）
３ りん含有量
項 目 |  |  |  |  | 年 | 4 | 月 |  |  | 年 | 5 | 月 |  |  | 年 | 6 | 月
月間測定日数(欠測日数)（日） |  |  | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ）
平 均 総 排 水 量（ｍ3／日）
平均特定排出水量（ｍ3／日）
最大 〃 （ｍ3／日）
最小 〃 （ｍ3／日）
平均りん含有量（mg/l）
最大日平均りん含有量（mg/l）
最小 〃 （mg/l）
平均りん負荷量（kg／日）
最大 〃 （kg／日）
最小 〃 （kg／日）
総 量 規 制 基 準（kg／日）
超 過 日 数（日） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率（％） | [5 empty] | ×100 |  |  |  |  | ×100 |  |  |  |  | ×100
|  |  |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％
年間最大りん負荷量（kg／日）
排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
| 特定排出水量 |  | COD |  |  |  |  | 窒素 |  |  |  |  | りん
| 排出水量 | 最大日 | 負荷量 |  | 最大日 |  |  | 負荷量 |  | 最大日 |  |  | 負荷量 |  | 最大日
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

## 記録表(4月)
汚 濁 負 荷 量 測 定 記 録 表 | [15 empty] | 記録表（4月）のページ
測定 | 測定者 | 計 測 | [5 empty] | 汚濁負荷量 |  |  | 備考 | 判定用 年月日 | 濃度最大値・最小値判定 |  |  | TOPページへ戻る
年月 |  | 場所 | 時刻 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
日 |  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L）
備考 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。
（報告書記載用）
|  | 計 測 ＣＯＤ: 濃度; 計 測 排水量: 排水量; 汚濁負荷量 ＣＯＤ: 汚濁負荷量 |  | 排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
|  |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
|  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日）
月間平均値
月間最大値
月間最小値

## 記録表(5月)
汚 濁 負 荷 量 測 定 記 録 表 | [15 empty] | 記録表（5月）のページ
測定 | 測定者 | 計 測 | [5 empty] | 汚濁負荷量 |  |  | 備考 | 判定用 年月日 | 濃度最大値・最小値判定 |  |  | TOPページへ戻る
年月 |  | 場所 | 時刻 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
日 |  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L）
備考 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。
（報告書記載用）
|  | 計 測 ＣＯＤ: 濃度; 計 測 排水量: 排水量; 汚濁負荷量 ＣＯＤ: 汚濁負荷量 |  | 排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
|  |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
|  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日）
月間平均値
月間最大値
月間最小値

## 記録表(6月)
汚 濁 負 荷 量 測 定 記 録 表 | [15 empty] | 記録表（6月）のページ
測定 | 測定者 | 計 測 | [5 empty] | 汚濁負荷量 |  |  | 備考 | 判定用 年月日 | 濃度最大値・最小値判定 |  |  | TOPページへ戻る
年月 |  | 場所 | 時刻 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
日 |  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L）
備考 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。
（報告書記載用）
|  | 計 測 ＣＯＤ: 濃度; 計 測 排水量: 排水量; 汚濁負荷量 ＣＯＤ: 汚濁負荷量 |  | 排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
|  |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
|  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日）
月間平均値
月間最大値
月間最小値

## 報告書(7-9月)
報告書（7～9月）のページ
TOPページへ戻る
※事業場番号
汚 濁 負 荷 量 測 定 結 果 報 告 書
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
松戸市長
事業場所在地
事業場名
届出者住所
連絡先電話番号
届出者名
汚濁負荷量の測定等に係る実施細目に基づき、 年 7月 から 年 9月
の結果について、次のとおり報告します。
１ ＣＯＤ
項 目 |  |  |  |  | 年 | 7 | 月 |  |  | 年 | 8 | 月 |  |  | 年 | 9 | 月
月間測定日数(欠測日数)（日） |  |  | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ）
平 均 総 排 水 量（ｍ3／日）
平均特定排出水量（ｍ3／日）
最大 〃 （ｍ3／日）
最小 〃 （ｍ3／日）
平均ＣＯＤ濃度（mg/l）
最大日平均COD濃度（mg/l）
最小 〃 （mg/l）
平均ＣＯＤ負荷量（kg／日）
最大 〃 （kg／日）
最小 〃 （kg／日）
総 量 規 制 基 準（kg／日）
超 過 日 数（日） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率（％） | [5 empty] | ×100 |  |  |  |  | ×100 |  |  |  |  | ×100
|  |  |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％
年間最大特定排出水量（ｍ3／日）
年間最大COD負荷量（kg／日）
２ 窒素含有量
項 目 |  |  |  |  | 年 | 7 | 月 |  |  | 年 | 8 | 月 |  |  | 年 | 9 | 月
月間測定日数(欠測日数)（日） |  |  | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ）
平 均 総 排 水 量（ｍ3／日）
平均特定排出水量（ｍ3／日）
最大 〃 （ｍ3／日）
最小 〃 （ｍ3／日）
平均窒素含有量（mg/l）
最大日平均窒素含有量（mg/l）
最小 〃 （mg/l）
平均窒素負荷量（kg／日）
最大 〃 （kg／日）
最小 〃 （kg／日）
総 量 規 制 基 準（kg／日）
超 過 日 数（日） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率（％） | [5 empty] | ×100 |  |  |  |  | ×100 |  |  |  |  | ×100
|  |  |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％
年間最大窒素負荷量（kg／日）
３ りん含有量
項 目 |  |  |  |  | 年 | 7 | 月 |  |  | 年 | 8 | 月 |  |  | 年 | 9 | 月
月間測定日数(欠測日数)（日） |  |  | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ）
平 均 総 排 水 量（ｍ3／日）
平均特定排出水量（ｍ3／日）
最大 〃 （ｍ3／日）
最小 〃 （ｍ3／日）
平均りん含有量（mg/l）
最大日平均りん含有量（mg/l）
最小 〃 （mg/l）
平均りん負荷量（kg／日）
最大 〃 （kg／日）
最小 〃 （kg／日）
総 量 規 制 基 準（kg／日）
超 過 日 数（日） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率（％） | [5 empty] | ×100 |  |  |  |  | ×100 |  |  |  |  | ×100
|  |  |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％
年間最大りん負荷量（kg／日）
排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
| 特定排出水量 |  | COD |  |  |  |  | 窒素 |  |  |  |  | りん
| 排出水量 | 最大日 | 負荷量 |  | 最大日 |  |  | 負荷量 |  | 最大日 |  |  | 負荷量 |  | 最大日
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

## 記録表(7月)
汚 濁 負 荷 量 測 定 記 録 表 | [15 empty] | 記録表（7月）のページ
測定 | 測定者 | 計 測 | [5 empty] | 汚濁負荷量 |  |  | 備考 | 判定用 年月日 | 濃度最大値・最小値判定 |  |  | TOPページへ戻る
年月 |  | 場所 | 時刻 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
日 |  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L）
備考 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。
（報告書記載用）
|  | 計 測 ＣＯＤ: 濃度; 計 測 排水量: 排水量; 汚濁負荷量 ＣＯＤ: 汚濁負荷量 |  | 排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
|  |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
|  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日）
月間平均値
月間最大値
月間最小値

## 記録表(8月)
汚 濁 負 荷 量 測 定 記 録 表 | [15 empty] | 記録表（8月）のページ
測定 | 測定者 | 計 測 | [5 empty] | 汚濁負荷量 |  |  | 備考 | 判定用 年月日 | 濃度最大値・最小値判定 |  |  | TOPページへ戻る
年月 |  | 場所 | 時刻 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
日 |  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L）
備考 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。
（報告書記載用）
|  | 計 測 ＣＯＤ: 濃度; 計 測 排水量: 排水量; 汚濁負荷量 ＣＯＤ: 汚濁負荷量 |  | 排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
|  |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
|  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日）
月間平均値
月間最大値
月間最小値

## 記録表(9月)
汚 濁 負 荷 量 測 定 記 録 表 | [15 empty] | 記録表（9月）のページ
測定 | 測定者 | 計 測 | [5 empty] | 汚濁負荷量 |  |  | 備考 | 判定用 年月日 | 濃度最大値・最小値判定 |  |  | TOPページへ戻る
年月 |  | 場所 | 時刻 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
日 |  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L）
備考 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。
（報告書記載用）
|  | 計 測 ＣＯＤ: 濃度; 計 測 排水量: 排水量; 汚濁負荷量 ＣＯＤ: 汚濁負荷量 |  | 排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
|  |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
|  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日）
月間平均値
月間最大値
月間最小値

## 報告書(10-12月)
報告書（10～12月）のページ
TOPページへ戻る
※事業場番号
汚 濁 負 荷 量 測 定 結 果 報 告 書
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
松戸市長
事業場所在地
事業場名
届出者住所
連絡先電話番号
届出者名
汚濁負荷量の測定等に係る実施細目に基づき、 年 10月 から 年 12月
の結果について、次のとおり報告します。
１ ＣＯＤ
項 目 |  |  |  |  | 年 | 10 | 月 |  |  | 年 | 11 | 月 |  |  | 年 | 12 | 月
月間測定日数(欠測日数)（日） |  |  | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ）
平 均 総 排 水 量（ｍ3／日）
平均特定排出水量（ｍ3／日）
最大 〃 （ｍ3／日）
最小 〃 （ｍ3／日）
平均ＣＯＤ濃度（mg/l）
最大日平均COD濃度（mg/l）
最小 〃 （mg/l）
平均ＣＯＤ負荷量（kg／日）
最大 〃 （kg／日）
最小 〃 （kg／日）
総 量 規 制 基 準（kg／日）
超 過 日 数（日） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率（％） | [5 empty] | ×100 |  |  |  |  | ×100 |  |  |  |  | ×100
|  |  |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％
年間最大特定排出水量（ｍ3／日）
年間最大COD負荷量（kg／日）
２ 窒素含有量
項 目 |  |  |  |  | 年 | 10 | 月 |  |  | 年 | 11 | 月 |  |  | 年 | 12 | 月
月間測定日数(欠測日数)（日） |  |  | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ）
平 均 総 排 水 量（ｍ3／日）
平均特定排出水量（ｍ3／日）
最大 〃 （ｍ3／日）
最小 〃 （ｍ3／日）
平均窒素含有量（mg/l）
最大日平均窒素含有量（mg/l）
最小 〃 （mg/l）
平均窒素負荷量（kg／日）
最大 〃 （kg／日）
最小 〃 （kg／日）
総 量 規 制 基 準（kg／日）
超 過 日 数（日） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率（％） | [5 empty] | ×100 |  |  |  |  | ×100 |  |  |  |  | ×100
|  |  |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％
年間最大窒素負荷量（kg／日）
３ りん含有量
項 目 |  |  |  |  | 年 | 10 | 月 |  |  | 年 | 11 | 月 |  |  | 年 | 12 | 月
月間測定日数(欠測日数)（日） |  |  | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ）
平 均 総 排 水 量（ｍ3／日）
平均特定排出水量（ｍ3／日）
最大 〃 （ｍ3／日）
最小 〃 （ｍ3／日）
平均りん含有量（mg/l）
最大日平均りん含有量（mg/l）
最小 〃 （mg/l）
平均りん負荷量（kg／日）
最大 〃 （kg／日）
最小 〃 （kg／日）
総 量 規 制 基 準（kg／日）
超 過 日 数（日） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率（％） | [5 empty] | ×100 |  |  |  |  | ×100 |  |  |  |  | ×100
|  |  |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％
年間最大りん負荷量（kg／日）
排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
| 特定排出水量 |  | COD |  |  |  |  | 窒素 |  |  |  |  | りん
| 排出水量 | 最大日 | 負荷量 |  | 最大日 |  |  | 負荷量 |  | 最大日 |  |  | 負荷量 |  | 最大日
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

## 記録表(10月)
汚 濁 負 荷 量 測 定 記 録 表 | [15 empty] | 記録表（10月）のページ
測定 | 測定者 | 計 測 | [5 empty] | 汚濁負荷量 |  |  | 備考 | 判定用 年月日 | 濃度最大値・最小値判定 |  |  | TOPページへ戻る
年月 |  | 場所 | 時刻 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
日 |  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L）
備考 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。
（報告書記載用）
|  | 計 測 ＣＯＤ: 濃度; 計 測 排水量: 排水量; 汚濁負荷量 ＣＯＤ: 汚濁負荷量 |  | 排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
|  |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
|  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日）
月間平均値
月間最大値
月間最小値

## 記録表(11月)
汚 濁 負 荷 量 測 定 記 録 表 | [15 empty] | 記録表（11月）のページ
測定 | 測定者 | 計 測 | [5 empty] | 汚濁負荷量 |  |  | 備考 | 判定用 年月日 | 濃度最大値・最小値判定 |  |  | TOPページへ戻る
年月 |  | 場所 | 時刻 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
日 |  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L）
備考 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。
（報告書記載用）
|  | 計 測 ＣＯＤ: 濃度; 計 測 排水量: 排水量; 汚濁負荷量 ＣＯＤ: 汚濁負荷量 |  | 排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
|  |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
|  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日）
月間平均値
月間最大値
月間最小値

## 記録表(12月)
汚 濁 負 荷 量 測 定 記 録 表 | [15 empty] | 記録表（12月）のページ
測定 | 測定者 | 計 測 | [5 empty] | 汚濁負荷量 |  |  | 備考 | 判定用 年月日 | 濃度最大値・最小値判定 |  |  | TOPページへ戻る
年月 |  | 場所 | 時刻 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
日 |  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L）
備考 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。
（報告書記載用）
|  | 計 測 ＣＯＤ: 濃度; 計 測 排水量: 排水量; 汚濁負荷量 ＣＯＤ: 汚濁負荷量 |  | 排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
|  |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
|  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日）
月間平均値
月間最大値
月間最小値

## 報告書(1-3月)
報告書（1～3月）のページ
TOPページへ戻る
※事業場番号
汚 濁 負 荷 量 測 定 結 果 報 告 書
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
松戸市長
事業場所在地
事業場名
届出者住所
連絡先電話番号
届出者名
汚濁負荷量の測定等に係る実施細目に基づき、 年 1月 から 年 3月
の結果について、次のとおり報告します。
１ ＣＯＤ
項 目 |  |  |  |  | 年 | 1 | 月 |  |  | 年 | 2 | 月 |  |  | 年 | 3 | 月
月間測定日数(欠測日数)（日） |  |  | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ）
平 均 総 排 水 量（ｍ3／日）
平均特定排出水量（ｍ3／日）
最大 〃 （ｍ3／日）
最小 〃 （ｍ3／日）
平均ＣＯＤ濃度（mg/l）
最大日平均COD濃度（mg/l）
最小 〃 （mg/l）
平均ＣＯＤ負荷量（kg／日）
最大 〃 （kg／日）
最小 〃 （kg／日）
総 量 規 制 基 準（kg／日）
超 過 日 数（日） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率（％） | [5 empty] | ×100 |  |  |  |  | ×100 |  |  |  |  | ×100
|  |  |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％
年間最大特定排出水量（ｍ3／日）
年間最大COD負荷量（kg／日）
２ 窒素含有量
項 目 |  |  |  |  | 年 | 1 | 月 |  |  | 年 | 2 | 月 |  |  | 年 | 3 | 月
月間測定日数(欠測日数)（日） |  |  | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ）
平 均 総 排 水 量（ｍ3／日）
平均特定排出水量（ｍ3／日）
最大 〃 （ｍ3／日）
最小 〃 （ｍ3／日）
平均窒素含有量（mg/l）
最大日平均窒素含有量（mg/l）
最小 〃 （mg/l）
平均窒素負荷量（kg／日）
最大 〃 （kg／日）
最小 〃 （kg／日）
総 量 規 制 基 準（kg／日）
超 過 日 数（日） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率（％） | [5 empty] | ×100 |  |  |  |  | ×100 |  |  |  |  | ×100
|  |  |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％
年間最大窒素負荷量（kg／日）
３ りん含有量
項 目 |  |  |  |  | 年 | 1 | 月 |  |  | 年 | 2 | 月 |  |  | 年 | 3 | 月
月間測定日数(欠測日数)（日） |  |  | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ） | 0 |  | （ | 0 | ）
平 均 総 排 水 量（ｍ3／日）
平均特定排出水量（ｍ3／日）
最大 〃 （ｍ3／日）
最小 〃 （ｍ3／日）
平均りん含有量（mg/l）
最大日平均りん含有量（mg/l）
最小 〃 （mg/l）
平均りん負荷量（kg／日）
最大 〃 （kg／日）
最小 〃 （kg／日）
総 量 規 制 基 準（kg／日）
超 過 日 数（日） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
水質自動計測器稼働率（％） | [5 empty] | ×100 |  |  |  |  | ×100 |  |  |  |  | ×100
|  |  |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％ |  | ＝ |  |  | ％
年間最大りん負荷量（kg／日）
排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
| 特定排出水量 |  | COD |  |  |  |  | 窒素 |  |  |  |  | りん
| 排出水量 | 最大日 | 負荷量 |  | 最大日 |  |  | 負荷量 |  | 最大日 |  |  | 負荷量 |  | 最大日
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

## 記録表(1月)
汚 濁 負 荷 量 測 定 記 録 表 | [15 empty] | 記録表（1月）のページ
測定 | 測定者 | 計 測 | [5 empty] | 汚濁負荷量 |  |  | 備考 | 判定用 年月日 | 濃度最大値・最小値判定 |  |  | TOPページへ戻る
年月 |  | 場所 | 時刻 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
日 |  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L）
備考 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。
（報告書記載用）
|  | 計 測 ＣＯＤ: 濃度; 計 測 排水量: 排水量; 汚濁負荷量 ＣＯＤ: 汚濁負荷量 |  | 排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
|  |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
|  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日）
月間平均値
月間最大値
月間最小値

## 記録表(2月)
汚 濁 負 荷 量 測 定 記 録 表 | [15 empty] | 記録表（2月）のページ
測定 | 測定者 | 計 測 | [5 empty] | 汚濁負荷量 |  |  | 備考 | 判定用 年月日 | 濃度最大値・最小値判定 |  |  | TOPページへ戻る
年月 |  | 場所 | 時刻 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
日 |  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L）
備考 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。
（報告書記載用）
|  | 計 測 ＣＯＤ: 濃度; 計 測 排水量: 排水量; 汚濁負荷量 ＣＯＤ: 汚濁負荷量 |  | 排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
|  |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
|  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日）
月間平均値
月間最大値
月間最小値

## 記録表(3月)
汚 濁 負 荷 量 測 定 記 録 表 | [15 empty] | 記録表（3月）のページ
測定 | 測定者 | 計 測 | [5 empty] | 汚濁負荷量 |  |  | 備考 | 判定用 年月日 | 濃度最大値・最小値判定 |  |  | TOPページへ戻る
年月 |  | 場所 | 時刻 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
日 |  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L）
備考 | 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。
（報告書記載用）
|  | 計 測 ＣＯＤ: 濃度; 計 測 排水量: 排水量; 汚濁負荷量 ＣＯＤ: 汚濁負荷量 |  | 排水量・汚濁負荷量月内最大日判定
|  |  |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ |  | 排水量 | ＣＯＤ | Ｎ | Ｐ
|  |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （m3/日） | （kg/日） | （kg/日） | （kg/日）
月間平均値
月間最大値
月間最小値