別記様式４（その２）

整備項目表（公共交通機関の施設（建築物以外の施設））

| 公共交通機関の施設の名称 |  | 用 途 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |

| １ 出入口 | (1) 公共交通機関の施設の出入口のうち１以上の出入口の構造 | ア 幅は、内法を８０㎝以上 |  | ㎝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | イ 戸は、自動的に開閉又は円滑に開閉して通過できる構造 |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  | ウ 車いす使用者が通過する際に支障となる段の禁止 |  |  |  |  | 適・否 |  |
| ２ 改札口 | (1) 幅は、内法を９０㎝以上 |  |  |  | ㎝ |  |  |  |
|  | (2) 車いす使用者が通過する際に支障となる段の禁止 |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
| ３ 通路等 | (1) 表面は、滑りにくい仕上げ |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  | (2) 段の構造 | ア 手すりの設置 |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | イ 回り段の禁止 |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  | ウ 表面は、滑りにくい仕上げ |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  | エ 段は識別しやすいもの、かつ、つまずきにくい構造 |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  | (3) 排水溝の構造 | 車いす使用者が通過する際に支障がない構造 |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  | 車いすのキャスター及びつえ等が落ち込まない溝ぶたの設置 |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  | (4) 階段の上端に近接する通路等に注意喚起用床材の敷設 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (5) 公共交通機関の施設の出入口から各乗降場に至る経路のうち１以上の経路の構造 | ア 幅は，内法を１．２ｍ以上 |  | ｍ |  |  |  |  |
|  |  | イ 傾斜路等の構造 | (ｱ) 幅は，内法を１．２ｍ以上（段を併設する場合は、９０㎝以上） | ｍ |  |  |  |  |
|  |  |  | (ｲ) こう配は、１／１２以下（傾斜路の高さが１６㎝以下の場合は、１／８以下） | １／ |  |  |  |  |
|  |  |  | (ｳ) 高低差７５㎝以内ごとに踏幅１．５ｍ以上の踊場の設置 | ｍ |  |  |  |  |
|  |  |  | (ｴ) 表面は、滑りにくい仕上げ |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｵ) 両側に手すりの設置 |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  | (ｶ) 識別しやすい傾斜路 |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｷ) 傾斜路の上端に近接する通路等に注意喚起用床材の敷設 |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | ウ 出入口及びエレベーターの昇降路の出入口に接する部分の水平の確保 |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  | エ 誘導用床材の敷設又は視覚障害者を誘導する装置の設置 |  |  |  |  | 有・無 |  |
| ４ 階段 | (1) 主たる階段に回り段の禁止 |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  | (2) 表面は、滑りにくい仕上げ |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  | (3) 段は識別しやすいもの、かつ、つまずきにくい構造 |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  | (4) 両側に手すりの設置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (5) 乗降場に通じる階段の手すりに点字板の設置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (6) 階段の上端に近接する通路等及び踊場に注意喚起用床材の敷設 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
| ５ エレベーター | (1) かごの床面積は、１．８３㎡以上 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  | (2) かごの奥行きは、内法を１．３５ｍ以上 |  |  | ｍ |  |  |  |  |
|  | (3) かごの平面形状は、車いすの転回に支障のないもの |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  | (4) かごの停止階、現在位置の表示装置の設置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (5) 音声で、到着階、戸の閉鎖を知らせる装置の設置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (6) かご及びエレベーターの出入口の幅は、内法を８０㎝以上 |  |  | ㎝ |  |  |  |  |
|  | (7) かご内及び昇降ロビーに、車いす使用者が利用しやすい制御装置の設置 （かご内に、１以上のインターホンの設置） |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (8) 視覚障害者が円滑に操作できる制御装置の設置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (9) かご内の左右両面の側板に，手すりの設置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (10) かご内に、戸の開閉状態を確認する鏡の設置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (11) かごの出入口に、利用者を感知し，戸の閉鎖を自動的に停止できる装置の設置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (12) 昇降ロビーの幅及び奥行きは、１．５ｍ以上 |  |  | ｍ |  |  |  |  |
|  | (13) 昇降ロビーに、音声で昇降方向を知らせる装置の設置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
| ６ 乗降場 | (1) 床面は、滑りにくい仕上げ |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  | (2) 縁端には、注意喚起用床材を敷設 |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  | (3) 両端には、転落防止さくを設置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (4) 休憩用施設の設置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (5) 車いす使用者の通行へ配慮した工作物等の設置 |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
| ７ 便所 | (1) 利用者の用に供する便所の設置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (2) 車いす使用者便房の構造 | ア 車いす便房の面積 |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | イ 腰掛便座の設置 |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | ウ 手すりの設置 |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | (3) 車いす使用者便房及び便所の出入口の幅は、内法を８０㎝以上 |  |  | ㎝ |  |  |  |  |
|  | (4) 出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | (5) 出入口に、車いす使用者が通過する際に支障となる段の禁止 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | (6) 車いす使用者用便房を設置した旨を適切な方法での表示 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | (7) 高齢者、障害者等が円滑に利用できる洗面器の設置 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | (8) 床置き式で両側に手すりが適切に配置されている小便器の設置 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
| ８ カウンター及び記載台 | (1) 車いす使用者の利用に配慮した高さ |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | (2) 下部に車いす使用者が利用しやすい空間の設置 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
| ９ 公衆電話台 | (1) 車いす使用者の利用に配慮した高さ |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | (2) 下部に車いす使用者が利用しやすい空間の設置 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
| 10 券売機 | (1) 金銭投入口及び操作ボタンは、車いす使用者が円滑に利用できる高さ等 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | (2) 点字による表示 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
| 11 案内標示 | (1) 高さ、文字の大きさ等の、高齢者、障害者等への配慮 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | (2) 点字による表示 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | (3) 車いす使用者便所を設けた場合の表示 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |